## от 21.06.22.
Группа товаров | Артикул | Название | Краткое описание | Розничная Цена, Руб. с НДС
Однофазные реле напряжения (РН) | 3425600101 | РН-101М | 16А, 220В, в розетку, индикация напряжения, токовый автомат | 2116.8998
Однофазные реле напряжения (РН) | 3425600101М1 | РН-101М1 | 16А, 220В, в розетку, индикация напряжения и тока, ограничение тока | 3083.3333
Однофазные реле напряжения (РН) | 3425600102-0 | РН-102 | 32А, 220В - настенное исполнение | 3121.6783
Однофазные реле напряжения (РН) | 3425600114 | РН-104 | 40А – 220В DIN – рейка для защиты техники во всей квартире | 2530
Однофазные реле напряжения (РН) | 3425600115 | РН-106 | 63А – 220В DIN – рейка с термозащитой – для защиты техники во всей квартире | 2910
Однофазные реле напряжения (РН) | 3425600111 | РН-111 | 16А, 220В реле напряжения | 1571.5056
Однофазные реле напряжения (РН) | 3425601111 | РН-111М | 16А, 220В отключение контроля Uмин и Uмакс | 2550
Однофазные реле напряжения (РН) | 3425600112 | РН-112 | 100В ,реле напряжения | 3038.5714
Однофазные реле напряжения (РН) | 3425600113 | РН-113 | 32А, 220В - индикация, отключение контроля Uмин и Uмакс | 2306.304
Однофазные реле напряжения (РН) | 3425600122 | РН-122 | 16А, 220В, в розетку, индикация, (кнопочное управление) | 1993.3941
Однофазные реле напряжения (РН) | 3425600116 | РН-116 | 16А, 220В, в розетку, индикация, (управление крутилками (потенциометрами)) | 1993.3941
Однофазные реле напряжения (РН) | 3425600117 | РН-117 | 16А, 220В, в розетку, встроенные настройки | 1747.0195
Однофазные реле напряжения (РН) | 3425600118 | РН-118 | 10А , 220В, одномодульное (управление кнопками, фиксация напряжения при отключении) | 2131.7731
Однофазные реле напряжения (РН) | 3425600119 | РН-119 | 16A, 220В, одномодульное (управление кнопками, фиксация напряжения при отключении) | 2230.272
Однофазные реле напряжения (РН) | 3425600125 | РН-125 | 25А – 220В DIN – рейка для защиты техники во всей квартире | 2069.5462
Однофазные реле напряжения (РН) | 3425600125т | РН-125Т | 25А – с термозащитой – 220В DIN – рейка для защиты техники во всей квартире | 2278.9646
Однофазные реле напряжения (РН) | 3425600132 | РН-132 | 32А – 220В DIN – рейка для защиты техники во всей квартире | 2315.9208
Однофазные реле напряжения (РН) | 3425600132т | РН-132Т | 32А – с термозащитой – 220В DIN – рейка для защиты техники во всей квартире | 2623.8889
Однофазные реле напряжения (РН) | 3425600140 | РН-140 | 40А – 220В DIN – рейка для защиты техники во всей квартире | 2673.1638
Однофазные реле напряжения (РН) | 3425600140т | РН-140Т | 40А – с термозащитой – 220В DIN – рейка для защиты техники во всей квартире | 2931.8571
Однофазные реле напряжения (РН) | 3425600150 | РН-150 | 50А – 220В DIN – рейка для защиты техники во всей квартире | 2944.1758
Однофазные реле напряжения (РН) | 3425600150т | РН-150Т | 50А – с термозащитой – 220В DIN – рейка для защиты техники во всей квартире | 3213.956
Однофазные реле напряжения (РН) | 3425600163 | РН-163 | 63А – 220В DIN – рейка для защиты техники во всей квартире | 3289.1002
Однофазные реле напряжения (РН) | 3425600163т | РН-163Т | 63А – с термозащитой – 220В DIN – рейка для защиты техники во всей квартире | 3510.8373
Однофазные реле напряжения (РН) | 3425600263т | РН-263Т | 63А- с термозащитой - 220В , ограничение тока, ( 2 DIN) | 3125.7143
Однофазные реле напряжения (РН) | 3425600240т | РН-240Т | 40А- с термозащитой - 220В , ограничение тока, ( 2 DIN) | 2731.4286
Однофазные реле напряжения (РН) | 3425600260т | РН-260Т | 63А- с термозащитой - 220В 50 Гц, ограничение тока,мощности ( 3 DIN) | 3338.3671
Однофазные реле напряжения (РН) | 1 | РН-25t | РН-25t - 25А – 220В DIN – рейка для защиты техники во всей квартире 2 модуля, журнал аварий (НОВИНКА) | 1858.56
Однофазные реле напряжения (РН) | 1 | РН-32t | РН-32t - 32А – 220В DIN – рейка для защиты техники во всей квартире 2 модуля, журнал аварий (НОВИНКА) | 2090.88
Однофазные реле напряжения (РН) | 1 | PH-40tc | РН-40tc - 40А – 220В DIN – рейка для защиты техники во всей квартире 2 модуля, журнал аварий, температурная защита (НОВИНКА) | 2341.7856
Однофазные реле напряжения (РН) | 1 | PH-50tc | РН-50tc - 50А – 220В DIN – рейка для защиты техники во всей квартире 2 модуля, журнал аварий, температурная защита (НОВИНКА) | 2518.3488
Однофазные реле напряжения (РН) | 1 | PH-63tc | РН-63tc - 63А – 220В DIN – рейка для защиты техники во всей квартире 2 модуля, журнал аварий, температурная защита (НОВИНКА) | 2732.0832
Приборы индикации и контроля | 3425600110 | РН-11 | цифровой вольтметр, 220В. Индикация значения напряжения | 1588.5714
Приборы индикации и контроля | 342560012 | РН-12 | 380 В, индикатор фаз (светодиодный) 3 фазы | 615.7143
Wi-Fi устройства защиты и контроля | 3425680125 | ЕМ-125 | 16А, 220В, в розетку Wi-Fi многофункциональный таймер с реле напряжения ограничением мощности и тока, счетчиком электроэнергии | 7226.6667
Wi-Fi устройства защиты и контроля | 3425680126-1 | ЕМ-126Т | 16А, 220В, в розетку Wi-Fi многофункциональный таймер с реле напряжения ограничением мощности и тока и датчиком температуры, и счетчиком электроэнергии | 7029.3333
Wi-Fi устройства защиты и контроля | 3425680129 | ЕМ-129 | 63А - DIN-рейка, Wi-Fi таймер с реле напряжения, ограничением мощности и тока, история, счетчик, графики. | 10560
Трехфазные реле напряжения (РНПП) | 3425600301 | РНПП-301 | 380 В, реле последовательности, перекоса и обрыва фаз, контроль пускателя, раздельные регулировки порогов | 3034.8792
Трехфазные реле напряжения (РНПП) | 3425600301-3 | РНПП-301-3 | 380 В, реле последовательности, перекоса и обрыва фаз, контроль пускателя, раздельные регулировки порогов | 3034.8792
Трехфазные реле напряжения (РНПП) | 3425600302 | РНПП-302 | 380 В, реле последовательности, перекоса и обрыва фаз, контроль пускателя, раздельные регулировки порогов | 4097.1955
Трехфазные реле напряжения (РНПП) | 1 | РНПП-313 | 380 В , ОДНОМОДУЛЬНОЕ реле последовательности, перекоса и обрыва фаз, без регулировок, с фикисированными настройками (НОВИНКА) | 1776.8508
Трехфазные реле напряжения (РНПП) | 3425601311.1 | РНПП-311.1 | 380 В, реле последовательности, перекоса, обрыва фаз (обновленное РНПП-311), настройка порогов напряжения | 2090
Трехфазные реле напряжения (РНПП) | 3425600311 | РНПП-311 | 380 В, реле последовательности, перекоса, обрыва фаз, настройка порогов напряжения | 1902.0676
Трехфазные реле напряжения (РНПП) | 3425600311-0 | РНПП-311-0 | 380 В, реле последовательности, перекоса, обрыва фаз, настройка порогов напряжения АПВ - 0 сек. | 1902.0676
Трехфазные реле напряжения (РНПП) | 3425600311-10 | РНПП-311-10 | 380 В, реле последовательности, перекоса, обрыва фаз, настройка порогов напряжения АПВ - 10 сек. | 1902.0676
Трехфазные реле напряжения (РНПП) | 3425600311-100 | РНПП-311-100 | 380 В, реле последовательности, перекоса, обрыва фаз, настройка порогов напряжения АПВ - 100 сек. | 1902.0676
Трехфазные реле напряжения (РНПП) | 3425600311-250 | РНПП-311-250 | 380 В, реле последовательности, перекоса, обрыва фаз, настройка порогов напряжения АПВ - 250 сек. | 1902.0676
Трехфазные реле напряжения (РНПП) | 3425602311 | РНПП-311М-24V | 380 В, с питанием 24В -настройка порогов напряжения регулировка времени АПВ и срабатывания, вкл/откл защит | 2538.5714
Трехфазные реле напряжения (РНПП) | 3425601311 | РНПП-311М | 380 В, аналог РНПП-311.1 настройка порогов напряжения регулировка времени АПВ и срабатывания, вкл/откл защит | 2488.5714
Трехфазные реле напряжения (РНПП) | 3425600312 | РНПП-312 | 380 В, реле последовательности, перекоса и обрыва фаз ,одномодульное, аналог РНПП-311М | 2787.84
Трехфазные реле напряжения (РНПП) | 3425600314 | РНПП-314 | 380 В, реле последовательности, перекоса и обрыва фаз ,одномодульное, аналог РНПП-311М, АПВ | 3498.6667
Трехфазные реле напряжения (РНПП) | 3425600316 | РНПП-316 | 380 В, реле последовательности, перекоса и обрыва фаз , раздельные регулировки порогов напряжения | 2785.7143
Таймеры | 3425680130 | ЕМ-130 | Программируемый Wi-Fi таймер с астрономическим и недельным режимом (возможно комбинирование), 7А перекидное реле, управление локально и через интернет | 4374
Таймеры | 3425600016 | РН-16ТМ-01 | суточно-недельный таймер с функциями реле напряжения и встроенное фото реле | 2911.6992
Таймеры | 3425604225 | РЭВ-225 | астрономический таймер для управления уличным освещением | 2552.2703
Таймеры | 3425604302 | РЭВ-302 | годовой, месячный, недельный, суточный таймер с функциями реле напряжения и выносным фото датчиком, два раздельно-программируемых канала, программа на ПК и Android. | 7434.24
Таймеры | 3425604303 | РЭВ-303 | суточно-недельный, астрономический таймер | 3624.3538
Реле времени (РЭВ) | 3425601114 | РЭВ-114 | реле времени одномодульное, индикация, 17 программ, управление кнопками Питание 220В | 2631.7281
Реле времени (РЭВ) | 3425601114-24 | РЭВ-114 24V | реле времени одномодульное, индикация, 17 программ, управление кнопками Питание 24В | 2151.4286
Реле времени (РЭВ) | 1 | РЭВ-114Н | реле времени одномодульное, индикация, 17 программ, управление кнопками Питание 24-265В (DC) или 24-65 В (AC) (НОВИНКА) | 2828.5714
Реле времени (РЭВ) | 1 | РЭВ-120Н | реле времени одномодульное, 10 программ, управление кнопками Питание 24-265В (DC) или 24-65 В (AC) (НОВИНКА) | 2400
Реле времени (РЭВ) | 3425601120 | РЭВ-120 | реле времени одномодульное, 10 программ Питание 220В | 2453.2992
Реле времени (РЭВ) | 3425601120-24 | РЭВ-120-24V | реле времени одномодульное, 10 программ Питание 24В | 2068.5714
Реле времени (РЭВ) | 3425600201 | РЭВ-201 | реле времени двухканальное, 1 программа | 2676.3264
Реле времени (РЭВ) | 3425601201 | РЭВ-201М | реле времени двухканальное, модернизированное 7 программ | 2787.84
Реле времени (РЭВ) | 3425604415 | ТК-415 | Последовательно-комбинационный таймер, 15 каналов | 10028
Универсальные Блоки Защиты Электродвигателя (УБЗ) | 3425610115 | УБЗ-115 | 220В, блок управления и защиты однофазных электродвигателей мощностью до 5,5 кВт | 7378.6667
Универсальные Блоки Защиты Электродвигателя (УБЗ) | 3425605301 | УБЗ-301 (5-50А) (d=45мм) | 380В, Ном. ток двигателя -5-50 А (трансформаторы тока (Т/Т) в комплекте) Диаметр диф. трансформатора (d=45 мм) | 6504.96
Универсальные Блоки Защиты Электродвигателя (УБЗ) | 3425605301-100 | УБЗ-301 (5-50А) (d=100мм) | 380В, Ном. ток двигателя -5-50 А (трансформаторы тока (Т/Т) в комплекте) Диаметр диф. трансформатора (d=100мм) | 6504.96
Универсальные Блоки Защиты Электродвигателя (УБЗ) | 3425610301 | УБЗ-301 (10-100А) | 380В, Ном. ток двигателя - 10-100 А (трансформаторы тока (Т/Т) в комплекте) Диаметр диф. трансформатора (d=45 мм) | 6504.96
Универсальные Блоки Защиты Электродвигателя (УБЗ) | 3425663301 | УБЗ-301 (63-630А) (d=45 мм) | 380В, Ном. ток двигателя - 63-630 А (трансформаторы тока (Т/Т) в комплекте) Диаметр диф. трансформатора (d=45мм) | 7620.096
Универсальные Блоки Защиты Электродвигателя (УБЗ) | 3425663301-100 | УБЗ-301 (63-630А) (d=100мм) | 380В, Ном. ток двигателя - 63-630 А (трансформаторы тока (Т/Т) в комплекте) | 7620.096
Универсальные Блоки Защиты Электродвигателя (УБЗ) | 3425663301-120 | УБЗ-301 (63-630А) (d=120мм) | 380В, Ном. ток двигателя - 63-630 А (трансформаторы тока (Т/Т) в комплекте) . Диаметр диф. трансформатора (d=120мм) | 7620.096
Универсальные Блоки Защиты Электродвигателя (УБЗ) | 3425663301-150 | УБЗ-301 (63-630А) (d=150мм) | 380В, Ном. ток двигателя - 63-630 А (трансформаторы тока (Т/Т) в комплекте) . Диаметр диф. трансформатора (d=150мм) | 7620.096
Универсальные Блоки Защиты Электродвигателя (УБЗ) | 3425603302 | УБЗ-302 (d=45 мм) | 380В, Ном. ток двигателя - встроенные Т/Т от 2,5-30кВт, либо внешние Т/Т (не входят в комплект) до 315 кВт, Modbus . Диаметр диф. трансформатора (d=45мм) в комплекте | 9292.8
Универсальные Блоки Защиты Электродвигателя (УБЗ) | 3425603302-100 | УБЗ-302 (d=100мм) | 380В, Ном. ток двигателя - встроенные Т/Т от 2,5-30кВт, либо внешние Т/Т (не входят в комплект) до 315 кВт, Modbus . Диаметр диф. трансформатора (d=100мм) в комплекте | 9292.8
Универсальные Блоки Защиты Электродвигателя (УБЗ) | 3425603302-150 | УБЗ-302 (d=150мм) | 380В, Ном. ток двигателя - встроенные Т/Т от 2,5-30кВт, либо внешние Т/Т (не входят в комплект) до 315 кВт, Modbus . Диаметр диф. трансформатора (d=150мм) в комплекте | 9292.8
Универсальные Блоки Защиты Электродвигателя (УБЗ) | 3425603302-01 | УБЗ-302 - 01 | 380В, Для двухскоростных лифтовых ЭД. Ном. ток двигателя - встроенные Т/Т от 2,5-30кВт, либо внешние Т/Т (не входят в комплект) до 315 кВт, Modbus | 12746.8593
Универсальные Блоки Защиты Электродвигателя (УБЗ) | 3425603302-02 | УБЗ-302- 02 | 380В, для маломощных ЭД. Ном. ток двигателя - встроенные Т/Т от 0,5 -30кВт, либо внешние Т/Т (не входят в комплект) до 315 кВт, Modbus | 12746.8593
Универсальные Блоки Защиты Электродвигателя (УБЗ) | 3425603304 | УБЗ-304 (d=45 мм) | 380В. Ном. ток двигателя до 315 кВт (внешние Т/Т - в комплект не входят) , счетчики мото-часов, электроэнергии, ж/к экран, щитовое исполнение, Modbus . Диаметр диф. трансформатора (d=45мм) в комплекте | 13795.0164
Универсальные Блоки Защиты Электродвигателя (УБЗ) | 3425603304 | УБЗ-304 (d=100мм) | 380В. Ном. ток двигателя до 315 кВт (внешние Т/Т - в комплект не входят) , счетчики мото-часов, электроэнергии, ж/к экран, щитовое исполнение, Modbus . Диаметр диф. трансформатора (d=120мм) в комплекте | 13795.0164
Универсальные Блоки Защиты Электродвигателя (УБЗ) | 3425603304 | УБЗ-304 (d=150мм) | 380В. Ном. ток двигателя до 315 кВт (внешние Т/Т - в комплект не входят) , счетчики мото-часов, электроэнергии, ж/к экран, щитовое исполнение, Modbus . Диаметр диф. трансформатора (d=150мм) в комплекте | 13795.0164
Универсальные Блоки Защиты Электродвигателя (УБЗ) | 3425603305 | УБЗ-305 | 380В, Ном. ток двигателя до 315 кВт (внешние Т/Т - в комплект не входят) , счетчики мото-часов, электроэнергии, ж/к экран, исполнение Din-рейка, Modbus выход RS-232 . Диаметр диф. трансформатора (d=45мм) в комплекте | 14533.3333
Универсальные Блоки Защиты Электродвигателя (УБЗ) | 3425603305М | УБЗ-305М (d=45мм) | 380В, Ном. ток двигателя до 315 кВт (внешние Т/Т - в комплект не входят) , счетчики мото-часов, электроэнергии, ж/к экран, исполнение Din-рейка, Modbus выход Micro USB . Диаметр диф. трансформатора (d=45мм) в комплекте | 14533.3333
Универсальные Блоки Защиты Электродвигателя (УБЗ) | 3425603305М-100 | УБЗ-305М (d=100мм) | 380В, Ном. ток двигателя до 315 кВт (внешние Т/Т - в комплект не входят) , счетчики мото-часов, электроэнергии, ж/к экран, исполнение Din-рейка, Modbus выход Micro USB . Диаметр диф. трансформатора (d=100мм) в комплекте | 14533.3333
Универсальные Блоки Защиты Электродвигателя (УБЗ) | 3425603305М-120 | УБЗ-305М (d=120мм) | 380В, Ном. ток двигателя до 315 кВт (внешние Т/Т - в комплект не входят) , счетчики мото-часов, электроэнергии, ж/к экран, исполнение Din-рейка, Modbus выход Micro USB . Диаметр диф. трансформатора (d=120мм) в комплекте | 14533.3333
Универсальные Блоки Защиты Электродвигателя (УБЗ) | 3425603305М-150 | УБЗ-305М (d=150мм) | 380В, Ном. ток двигателя до 315 кВт (внешние Т/Т - в комплект не входят) , счетчики мото-часов, электроэнергии, ж/к экран, исполнение Din-рейка, Modbus выход Micro USB . Диаметр диф. трансформатора (d=150мм) в комплекте | 14533.3333
Универсальные Блоки Защиты Электродвигателя (УБЗ) | 3425603306М | УБЗ-306М | 380В, Ном. ток двигателя до 315 кВт для станков качалок (внешние Т/Т - в комплект не входят) , счетчики мото-часов, электроэнергии, ж/к экран, исполнение Din-рейка, Modbus | 18070.6667
Переключатели фаз (ПЭФ) | 3425601301 | ПЭФ-301 | Переключатель фаз (из 3 фаз выбирает одну) 16А прямое включение, либо через пускатели (6 DIN) | 3438.336
Переключатели фаз (ПЭФ) | 3425601401 | ПЭФ-319 | переключатель фаз (из 3 фаз выбирает одну) 32А прямое включение, либо через пускатели, индикация( 9 DIN) | 5575.68
Переключатели фаз (ПЭФ) | 3425601320 | ПЭФ-320 | переключатель фаз (из 3 фаз выбирает одну) 16А прямое включение (2 DIN) | 4500
Блок Автоматического Ввода Резерва (АВР) | 3425601321 | ПЭФ-321 АВР | трехфазный блок АВР ( 2 трехфазных ввода, или 1 трехфазный ввод и генератор, Modbus, индикация напряжения на вводах. удаленный запуск генератора, прогрев. | 26947.1386
Реле Максимального Тока (РМТ) | 3425604101 | РМТ-101 | 220В реле максимального тока однофазное, до 100А, индикация тока | 3490.3757
Реле Максимального Тока (РМТ) | 3425604103 | РМТ-104 | 220В реле максимального тока однофазное, до 400А индикация тока | 5066.6667
Ограничители Мощности (ОМ) | 4325604063 | ОМ-163 | 220В, ограничитель мощности, однофазный, 63 А , встроенное реле напряжения, индикация тока, мощности, напряжения | 3490.111
Ограничители Мощности (ОМ) | 3425604110-01 | ОМ-110-01 | 220В, ограничитель мощности, однофазный до 20 кВт, индикация мощности | 4153.8816
Ограничители Мощности (ОМ) | 3425604310 | ОМ-310 | 380В, ограничитель мощности, трехфазный встроенные Т/Т от 2,5-30кВт, либо внешние Т/Т (не входят в комплект) до 315 кВт, счетчик активной мощности, Modbus | 13080.3292
Ограничители Мощности (ОМ) | 4325604121 | ОМ-121 | 220В, ограничитель мощности однофазный с Modbus (измерение до 63А) | 4704
Температурные контроллеры (ТР, МСК) | 3425601102-14-1 | МСК-102-14 | управление (морозильными камерами, холодильными прилавками) панельное исполнение | 3126.961
Температурные контроллеры (ТР, МСК) | 3425601102-14-1 | МСК-102-14 с 1 NTC | управление (морозильными камерами, холодильными прилавками) панельное исполнение | 3803.8
Температурные контроллеры (ТР, МСК) | 3425601102-20-2 | МСК-102-20 с 2 NTC | управление (морозильными камерами, холодильными прилавками) панельное исполнение | 4167.9
Температурные контроллеры (ТР, МСК) | 3425603301-3 | МСК-301-3 | контроллер температурный, управление температурными приборами в помещении, DIN - рейка | 4662.7063
Температурные контроллеры (ТР, МСК) | 3425603301-5 | МСК-301-5 | контроллер температурный,для дозревания бананов в помещении DIN - рейка | 4662.7063
Температурные контроллеры (ТР, МСК) | 3425603301-6 | МСК-301-6 | контроллер температурный, низкотемпературные машины с аттайкой (морозильными камерами, холодильными прилавками), DIN - рейка | 5271.2581
Температурные контроллеры (ТР, МСК) | 3425603301-86 | МСК-301-8 | контроллер температурный, (морозильными камерами, холодильными прилавками), DIN - рейка | 4971.2678
Температурные контроллеры (ТР, МСК) | 3425606100 | ТР - 100 | блок защиты сухих трансформаторов 4 канала. DIN - рейка, индикация, Modbus | 8549.376
Температурные контроллеры (ТР, МСК) | 3425606100-1 | ТР - 100М | блок защиты сухих трансформаторов, 4 канала. Щитовое исполнение, индикация, Modbus | 10560
Температурные контроллеры (ТР, МСК) | 3425606101 | ТР - 101 | температурное реле, 4 независимых канала режимы (нагрев/охлаждение), индикация. Подключение до 4 датчиков температуры, Modbus | 7448.5714
Температурные контроллеры (ТР, МСК) | 3425606101 | ТР - 102 | температурное реле, 4 независимых канала режим (управление теплым полом), индикация. Поочередное включение нагрева в 4-х зонах, Modbus | 7448.5714
Температурные контроллеры (ТР, МСК) | 3425606120-1 | ТР - 12-1 | терморегулятор в розетку с функцией реле напряжения, 16А датчик снизу 10см | 2323.2
Температурные контроллеры (ТР, МСК) | 3425606120-2 | ТР - 12-2 | терморегулятор в розетку с функцией реле напряжения, 16А датчик снизу 1,8м | 2323.2
Температурные контроллеры (ТР, МСК) | 3425606120-3 | ТР - 12-3 | терморегулятор в розетку с функцией реле напряжения, 16А датчик сверху 10 см | 2323.2
Датчики температуры | 3425606001 | Датчик NTC | датчик температуры NTC 10 кОм | 364.1
Датчики температуры | 3425606001-1 | Датчик NTC 1-8 | датчик температуры NTC 10 кОм тип - игольчатый для МСК-301-5 | 1972.6715
Датчики температуры | 3425606002 | Датчик PTC (1,5 м) | Термопреобразователь сопротивления PTC (1.5 метров) | 728.371
Датчики температуры | 3425606004-10 | Датчик РТ-100 (10 м) | Термопреобразователь сопротивления TSP-100 (10 метров) | 2530
Датчики температуры | 3425606004-2 | Датчик РТ-100 (2 м) | Термопреобразователь сопротивления TSP-100 (2 метра) | 1174.8
Датчики температуры | 3425606004-3 | Датчик РТ-100 (3 м) | Термопреобразователь сопротивления TSP-100 (3 метра) | 1320
Датчики температуры | 3425606004-4 | Датчик РТ-100 (4 м) | Термопреобразователь сопротивления TSP-100 (4 метра) | 1485
Анализатор Параметров Электросети (РПМ) | 3425600416 | РПМ-416 | Измерение 25 параметров элетросети (напряжение, ток, мощность, частота, гармоники, электроэнергия и т.д.) запись параметров на SD карту, скорость записи от 0,001 с. Modbus TCP. Приложение на ПК. | 33454.6667
Контроллеры уровня жидкости | 3425602107 | МСК-107 | реле уровня, реле давления, режимы работы - наполнение, дренаж. Modbus, индикация, совместная работа с УБЗ-301 | 6357.1429
Контроллеры уровня жидкости | 3425602108 | МСК-108 | реле уровня, реле давления, режимы работы - наполнение, дренаж. | 3891.4286
Modbus контроллеры | 3425680485 24 | ЕТ-485 | Преобразователь интерфейсов Modbus RTU/ASCII (RS-485)–Modbus TCP (Ethernet) Питание 220В | 10000
Modbus контроллеры | 3425680485 24 | ЕТ-485 (24 V) | Преобразователь интерфейсов Modbus RTU/ASCII (RS-485)–Modbus TCP (Ethernet) Питание 220В или (24В) | 10000
Modbus контроллеры |  | ЕМ-483 | Преобразователь интерфейсов (одномодульный) Modbus RTU/ASCII (RS-485)–Modbus TCP (Ethernet) Питание 7-30В (НОВИНКА) | 13133.3333
Modbus контроллеры | 3425680481 | ЕМ-481 | Контроллер web-доступа к управлению Modbus-оборудованием 3-G GSM модуль, вход Ethernеt (с бесплатным облачным сервисом мониторинга) | 25344
Modbus контроллеры | 3425680482 | ЕМ-482 | Контроллер web-доступа к управлению Modbus-оборудованием WI-FI модуль, (с бесплатным облачным сервисом мониторинга) встроенная антенна | 8298.8839
Modbus контроллеры | 3425680481-1 | ЕМ-482-1 | Контроллер web-доступа к управлению Modbus-оборудованием WI-FI модуль, (с бесплатным облачным сервисом мониторинга) выносная антенна | 9682.0312
Modbus контроллеры | 3425680486 | ЕМ-486 | Контроллер web-доступа к управлению Modbus-оборудованием 2-G GSM модуль, вход Ethernеt 4 входа, 3 реле (с бесплатным облачным сервисом мониторинга) | 36418.55
Modbus контроллеры | ОВ-215 | ОВ-215 | Модуль ввода-вывода одноканальный, 4 режима работы ,5 типов датчиков ,Modbus (выходное исполнительное реле), TTL - Modbus конвертер | 5858.0357
Modbus контроллеры | ОВ-216 | ОВ-216 | Модуль ввода-вывода одноканальный, 4 режима работы ,5 типов датчиков, Modbus (выходной сигнал 0-10В, 4-20 мА), TTL - Modbus конвертер | 6833.976
Прибор предварительного контроля сопротивления изоляции | 3425608001-1 | ППКСИ-01 | Прибор предварительного контроля сопротивления изоляции ППКСИ-01 в комплекте с делителями напряжения КВ5.00СБ(1шт); КВЗ.00СБ(3шт) | 115000
Прибор предварительного контроля сопротивления изоляции | 3425608001-2 | ППКСИ-02 | Прибор предварительного контроля сопротивления изоляции ППКСИ-02 в комплекте с делителями напряжения КВ5.00СБ(1шт); КВЗ.00СБ(3шт) (НОВИНКА) | По запросу
КОНТРОЛЛЕР РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ | 1234567890 | КРМ-136 | КОНТРОЛЛЕР РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ КРМ-136 3-фазный 6-ступенчатый предназначен для измерения параметров трехфазной сети и управления конденсаторной установкой компенсации реактивной мощности. (НОВИНКА) | 20554.4089
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕТОКОМ МОЩНОСТИ | 61161616625 | EPS 1+1 | Комплект для солнечных, ветровых элетростанций "EPS-Master" измеряет величину вытекающей (генерируемой) активной мощности и, в случае превышения заданного порога, включает дополнительную нагрузку с помощью исполнительных блоков "EPS-Slave", тем самым обеспечивая потребление вытекающей (генерируемой) электроэнергии. (НОВИНКА) | 16112.1735
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕТОКОМ МОЩНОСТИ | 61161616626 | EPS-M | EPS-Master исполнение Din-рейка измеряет величину вытекающей активной мощности и, в случае превышения заданного порога, включает дополнительную нагрузку с помощью исполнительных блоков EPS-Slave, тем самым обеспечивая потребление вытекающей электроэнергии. (НОВИНКА) | 12249.6
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕТОКОМ МОЩНОСТИ | 61161616627 | EPS-S | EPS-Slave является исполнительным блоком (исполнение вилка-розетка), который применяется совместно с EPS-Master и предназначен для снижения вытекающей электроэнергии. (НОВИНКА) | 6834.375
Ограничители перенапряжения ОПН-М | 567890-5 | OPN-M 5kA | Картридж сменный 380 VAC; In:5kA (НОВИНКА) | 1241.5415
Ограничители перенапряжения ОПН-М | 1 | OPN-M 10kA | Картридж сменный 380 VAC; In:10kA (НОВИНКА) | 1241.5415
Ограничители перенапряжения ОПН-М | 567890-20 | OPN-M 20kA | Картридж сменный 380 VAC; In:20kA (НОВИНКА) | 1241.5415
Ограничители перенапряжения ОПН-М | 1 | OPN-M 30kA | Картридж сменный 380 VAC; In:30kA (НОВИНКА) | 1241.5415
Ограничители перенапряжения ОПН-М | 1 | N-PE | Картридж сменный 220 VAC; In:20kA (НОВИНКА) | 1241.5415
Ограничители перенапряжения ОПН-М | 567891-5 | OPN-M (1S)5kA | Ограничитель перенапряжения 1 модуль 380В; In:5kA (НОВИНКА) | 1400
Ограничители перенапряжения ОПН-М | 1 | OPN-M (1S)10kA | Ограничитель перенапряжения 1 модуль 380В; In:10kA (НОВИНКА) | 1434.6702
Ограничители перенапряжения ОПН-М | 567891-20 | OPN-M (1S)20kA | Ограничитель перенапряжения 1 модуль 380В; In:20kA (НОВИНКА) | 1434.6702
Ограничители перенапряжения ОПН-М | 1 | OPN-M (1S)30kA | Ограничитель перенапряжения 1 модуль 380В; In:30kA (НОВИНКА) | 1400
Ограничители перенапряжения ОПН-М | 567892-5 | OPN-M (2S)5kA | Ограничитель перенапряжения 2 модуля 220В; In:5kA (НОВИНКА) | 2150
Ограничители перенапряжения ОПН-М | 1 | OPN-M (2S)20kA | Ограничитель перенапряжения 2 модуля 220В; In:20kA (НОВИНКА) | 2150
Ограничители перенапряжения ОПН-М | 1 | OPN-M (3S)10kA | Ограничитель перенапряжения 3 модуля 380В; In:10kA (НОВИНКА) | 2450
Ограничители перенапряжения ОПН-М | 567893-20 | OPN-M (3S)20kA | Ограничитель перенапряжения 3 модуля 380В; In:5kA (НОВИНКА) | 2450
Ограничители перенапряжения ОПН-М | 1 | OPN-M (3S)30kA | Ограничитель перенапряжения 3 модуля 380В; In:30kA (НОВИНКА) | 2450
Ограничители перенапряжения ОПН-М | 1 | OPN-M (4S)10kA | Ограничитель перенапряжения 4 модуля 380В; In:10kA (НОВИНКА) | 4450
Ограничители перенапряжения ОПН-М | 567894-20 | OPN-M (4S)20kA | Ограничитель перенапряжения 4 модуля 380В; In:20kA (НОВИНКА) | 4450
Ограничители перенапряжения ОПН-М | 1 | OPN-M (4S)30kA | Ограничитель перенапряжения 4 модуля 380В; In:30kA (НОВИНКА) | 4450
Измерительные трансформаторы тока | 1 | SCT-T24 100/5 | Трансформатор тока клипса SCT-T24 100/5 (НОВИНКА) | 2872.32
Измерительные трансформаторы тока | 1 | SCT-T24 200/5 | Трансформатор тока клипса SCT-T24 200/5 (НОВИНКА) | 3210.24
Измерительные трансформаторы тока | 1 | SCT-T36 400/5 | Трансформатор тока клипса SCT-T36 400/5 (НОВИНКА) | 3717.12
Измерительные трансформаторы тока | 1 | SCT-T50 600/5 | Трансформатор тока клипса SCT-T50 600/5 (НОВИНКА) | 4392.96
Измерительные трансформаторы тока | 1 | SCT-T50 800/5 | Трансформатор тока клипса SCT-T50 800/5 (НОВИНКА) | 5153.28